景德镇市供电公司浮梁县、昌江区屋顶光伏发电

工程-设备及安装项目（第二次邀标）

邀

标

文

件

邀标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2024年1月19日下午3点整

第一章  投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景德镇市供电公司浮梁县、昌江区屋顶光伏发电工程-设备及安装项目进行第二次邀标，本项目最高投标额为1882774.9元。现邀请合格的投标人前来投标，选取前三名入围景德镇市供电公司浮梁县、昌江区屋顶光伏发电工程-设备及安装项目分包单位。

三、邀标结果运用：

景德镇市供电公司浮梁县、昌江区屋顶光伏发电工程-设备及安装项目分包单位为本次中标单位，本次邀标型号内产品，不得高于此次入围中标价。

四、工程工期：

计划于2024年1月底设备全部进场并安装完成，投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求。

五、工程质量：

邀标范围内产品具有3C认证，符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

六、付款方式：

- 1、合同生效后五日内支付签约合同价10%预付款（含安全文明施工措施费）；

- 2、进度款支付达到签约合同价的80%,支付时间：匹配项目实际进度支付；

- 3、结算款支付：工程结算价的余下尾款(扣除质量保证金),工程竣工验收合格、结算审核完成后30日内支付。

- 4、发包人按工程结算价中，设备及安装工程费3%,预留工程质量保证金。

七、承包方式：施工分包（包工包料）。

八、评分标准

（一）资质符合为原则。

1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得相关资质（营业范围含清单内设备销售）。

2、所供产品方案合理可行，以综合评标结果为原则。

3、交货期符合要求为原则：承诺书。

九、投标文件的交递及注意事项

# 投标文件请在2024年1月19日下午3点整前提交到采购成本部。

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（标书需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（二份、一正一副）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十一、中标入围及合同签订

邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。

十二、其它要求及注意事项

1、中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究其相关责任。

2、招标人不组织现场踏勘，投标人自行前往项目现场踏勘，现场踏勘的费用由投标人自理。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

（一）技术标部分

1、供货业绩

2、无重大违法记录声明函

3、质量保证（承诺书及产品认证证书）

4、组件及逆变器相关认证

5、代理商授权书

6、工期承诺

7、农民工工资付款承诺书

（二）商务标部分

1、营业执照

2、付款方式承诺书

3、公平竞争承诺书

4、投标报价（含税费，税率13%）

其他资料(如产品相关信息及证明，投标单位相关信息及证明)

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  投标报价

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶硅组件 | 1.组件型号：550kWp 2.组件重量：28.1kg 3.组件尺寸：2278*1134*35 4.组件最低点离地高度：组件最低点离地高度520mm 5.支架型式：配重式，倾角12° | 块 | 1443 | 参照或相当于以下品牌选用：晶科、天合、隆基，晶澳、投标产品不得低于推荐品牌同类产品的技术指标 |
| 2 | 固定支架 | 1.支架类型：固定支架 2.支架型式：配重式双立柱，倾角12° 3.支架重量：三排组件支架重量80kg；双排组件支架重51kg；单排组件支架重22kg 4.支架安装点离地面高度（非屋面）：组件最低点离地高度520mm 5.支撑型式：斜撑 | 吨 | 21.42 |  |
| 3 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：10kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 参照或相当于以下品牌选用：华为、上能、阳光，投标产品不得低于推荐品牌同类产品的技术指标 |
| 4 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：15kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 |  |
| 5 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：20kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 6 |  |
| 6 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：25kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 3 |  |
| 7 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：30kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 2 |  |
| 8 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：40kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 |  |
| 9 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：50kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 3 |  |
| 10 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：60kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 |  |
| 11 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：80kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 |  |
| 12 | 组串式逆变器 | 1.规格型号：100kW组串式逆变器 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1 |  |
| 13 | 数据采集器 | 1.规格型号：棒式 | 台 | 24 |  |
| 14 | 低压配电柜 | 1.型号规格：GGD型 2.电压等级：380V | 台 | 3 |  |
| 15 | 配电箱 | 1.规格型号：低压并网箱 | 台 | 13 |  |
| 16 | 光伏专用电缆 | 1.电缆型号：PV1-F 1*4mm2 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 | m | 12008 | 参照或相当于以下品牌选用：亨通、远东、中天、太平洋，投标产品不得低于推荐品牌同类产品的技术指标 |
| 17 | 电力电缆 | 1.电缆型号：交流电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×10mm2+1×6mm2 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 5.含铜鼻子，线缆终端 | m | 620 |  |
| 18 | 电力电缆 | 1.电缆型号：交流电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×16mm2+1×10mm2 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 5.含铜鼻子，线缆终端 | m | 275 |  |
| 19 | 电力电缆 | 1.电缆型号：交流电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×25mm2+1×16mm2 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 5.含铜鼻子，线缆终端 | m | 241 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1.电缆型号：交流电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×35mm2+1×16mm2 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 5.含铜鼻子，线缆终端 | m | 54 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.电缆型号：交流电缆ZR-YJV22-0.6/1kV 3×50mm²+1×25mm² 2.电缆额定电压：1kv 3.敷设方式：套管直埋 4.电缆封堵：防火堵料 5.含铜鼻子，线缆终端 | m | 150 |  |
| 22 | 光伏电缆连接头 | 1.规格型号：MC4插接头 | 个 | 202 |  |
| 23 | 电缆保护管 | 1.材质：塑料管 2.规格型号：PVC电缆保护管D25 3.敷设方式：直埋 | m | 1248 |  |
| 24 | 电缆保护管 | 1.材质：塑料管 2.规格型号：金属软管φ25 3.敷设方式：直埋 | m | 3680 |  |
| 25 | 接地线 | 1.型号：BVR-1*4组件接地线 | m | 90 |  |
| 26 | 接地线 | 1.型号：BVR-1*16逆变器接地线 | m | 220 |  |
| 27 | 接地极 | 1.型号；垂直接地极 | 根 | 144 |  |
| 28 | 发电子阵系统调试 | 1.子阵容量：1MW | 项 | 1 |  |
| 29 | 光伏接入平台 | 1.暂估价 | 项 | 1 |  |
| 30 | 接地体 | 1.型号：热镀锌扁钢40*4 | m | 1996 |  |

投标报价时，投标人已充分了解本工程的地点、道路交通情况、进场道路情况、材料卸料地点及入库事宜、现场位置、装卸限制、垂直运输及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予批准

1、总包投标报价应是邀标文件所约定的邀标范围内全部设备的供货及安装，以报价合理、工期、质量、安全文明施工的价格体现。

2、费用组成

（1）由材料设备费用、运费、工程量报价和税金（税率13%）等组成。

（2）投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、施工方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行。

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标25分，商务标75分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一、初步评审

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二、详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（25分）

1、供货业绩（5分）

投标人近3年完成过三份合同150万元及以上供货业绩的得5分。

- 2、无重大违法记录声明函（1分）

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件）。（计1分，不提供计0分）

3、质量保证（3分）

（1）质量承诺：产品及安装质量满足国家、地方、行业的质量检验标准、设计标准等相关规定。（0.5分）

（2）售后服务承诺：产品及安装售后服务承诺书 （0.5分）

（3）提供产品认证证书（组件1分、逆变器1分）

4、相关认证（组件及逆变器厂家出具的证书）（2分）

（1）质量管理体系证书（组件0.5分、逆变器0.5分）

（2）环境认证证书（组件0.5分、逆变器0.5分）

5、授权书（2分）

投标单位提供清单内组件及逆变器原厂盖章的代理商授权书（提供计2分，不提供计0分）

- 6、工期承诺（10分）

投标方承诺：计划于2024年1月底设备全部进场并安装完成。投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求，满足工期要求计10分，不满足或不提供计0分。

- 农民工工资付款承诺书（2分）

- 承诺按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资，提供承诺书计2分.

投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（75分）

1、营业执照（10分）

投标人的注册资金不少于人民币200万元计10分。

2、付款方式（10分）

投标人提供承诺函：承诺满足招标方付款方式。提供计10分，不提供计0分。

3、公平竞争承诺书（5分）

投标人公平竞争承诺（书）计5分，否则计0分。

4、投标报价 （含税费，税率13%）（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计40分，以此类推，排序每后一位减10分最低0分。

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三、评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

1、评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

2、向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。