景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目A1厂房电力设备购置及安装项目

强电低压柜-配电箱部分

邀

标

文

件

邀标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2024年5月30日下午3点

第一章  投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目A1厂房电力设备购置及安装项目强电低压柜-配电箱部分进行邀标，本项目最高投标额为15853864.08元。现邀请合格的投标人前来投标，选取前三名入围景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目A1厂房电力设备购置及安装项目强电低压柜-配电箱部分分包单位。

三、邀标结果运用：

景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项目A1厂房电力设备购置及安装项目强电低压柜-配电箱部分分包单位为本次中标分包单位，本次邀标内容，不得高于此次入围中标价。

四、工程工期：

计划于2024年6月施工完成，投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求。

五、工程质量：

质量满足国家、地方、行业的质量检验标准、设计标准等相关规定。

六、付款方式：

- 1、合同生效后五日内支付签约合同价20%预付款；

- 2、工程竣工验收合格、并网验收完成后付至50%。

- 3、并网验收完成8个月内付至70%

- 4、结算审计完成，付至结算审计金额的97%

- 5、质保满一年付至100%。

七、承包方式：施工分包（包工包料）。

八、评分标准

1、资质符合为原则。

投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得资质为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上，资质不符合的投标单位直接按废标处理。

2、所供产品方案合理可行，以综合评标结果为原则。

3、交货期符合要求为原则：承诺书。

4、所供产品质量符合国家强制性标准：提供认证证书。

九、投标文件的递交及注意事项

投标文件请在2024年5月30日下午3点前提交到采购成本部。

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制投标文件和递交投标文件所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（二份、一正一副）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十一、中标入围及合同签订

1、邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。

十二、其它要求及注意事项

1、中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究其相关责任。

2、招标人不组织现场踏勘，投标人自行前往项目现场踏勘，现场踏勘的费用由投标人自理。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

开标一览表

（一）技术标部分

- 1、施工业绩

- 2、无重大违法记录声明函

- 3、资质证明（为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上）

- 4、工期承诺、质量承诺、售后服务承诺

- 5、农民工工资付款承诺书

- 6、施工组织设计（含安全组织设计及施工计划表）

7、厂家产品相关认证（需提供配电柜及电缆厂家代理授权书）

a：质量管理体系证书

b：环境认证证书

c:安全生产许可证

- （二）商务标部分

- 1、营业执照

- 2、付款方式承诺函

- 3、公平竞争承诺书

- 4、投标报价（含税费，税率9%）

- 其他相关资料:产品3c认证、厂家及施工单位相关证书

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  投标报价

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH17 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 2 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-3150kVA | 台 | 1 |
| 3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:1AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 4 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:1AA2 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 5 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:1AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 6 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压联络柜 2.型号、编号:1AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 7 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 8 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 9 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 10 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 11 | 030404004060 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA9 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 12 | 030404004061 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA10 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 13 | 030404004062 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA11 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 14 | 030404004063 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA12 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 15 | 030404004064 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:1AA13 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 16 | 030404004065 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA11 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 17 | 030404004066 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA10 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 18 | 030404004067 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA9 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 19 | 030404004068 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 20 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 21 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 22 | 030404004012 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 23 | 030404004013 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:3AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 24 | 030404004014 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:3AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 25 | 030404004015 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:3AA2 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 26 | 030404004016 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:3AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 27 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-3150kVA | 台 | 1 |
| 28 | 030404004017 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH27 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 29 | 030404004018 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH18 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 30 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-2500kVA | 台 | 1 |
| 31 | 030404004019 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:2AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 32 | 030404004020 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:2AA2 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 33 | 030404004021 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:2AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 34 | 030404004022 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压联络柜 2.型号、编号:2AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 35 | 030404004023 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 36 | 030404004024 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 37 | 030404004025 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 38 | 030404004026 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 39 | 030404004027 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA9 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 40 | 030404004028 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:2AA10 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 41 | 030404004030 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:4AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 42 | 030404004031 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:4AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 43 | 030404004032 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:4AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 44 | 030404004033 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:4AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 45 | 030404004034 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:4AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 46 | 030404004035 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:4AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 47 | 030404004036 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:4AA2 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 48 | 030404004037 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:4AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 49 | 030401002004 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-2500kVA | 台 | 1 |
| 50 | 030404004038 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH28 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 51 | 030404004039 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH19 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 52 | 030401002005 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-3150kVA | 台 | 1 |
| 53 | 030404004040 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:5AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 54 | 030404004041 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:5AA2 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 55 | 030404004042 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:5AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 56 | 030404004043 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压联络柜 2.型号、编号:5AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 57 | 030404004044 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 58 | 030404004045 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 59 | 030404004046 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 60 | 030404004047 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 61 | 030404004048 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA9 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 62 | 030404004049 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA10 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 63 | 030404004050 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:5AA11 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 64 | 030404004051 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:6AA8 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 65 | 030404004052 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:6AA7 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 66 | 030404004053 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:6AA6 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 67 | 030404004054 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:6AA5 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 68 | 030404004055 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈电 2.型号、编号:6AA4 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 69 | 030404004056 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:6AA3 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 70 | 030404004057 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功功率补偿 2.型号、编号:6AA2 3.宽度尺寸:2200x1000x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 71 | 030404004058 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压总进线 2.型号、编号:6AA1 3.宽度尺寸:2200x1200x1000 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 72 | 030401002006 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-3150kVA | 台 | 1 |
| 73 | 030404004059 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:进线隔离柜 2.型号、编号:AH29 3.宽度尺寸:2200x800x1700 4.基础型钢规格:镀锌槽钢10# 5.安装方式:落地 6.开关柜按成套考虑，含箱内所有电气元器件，具体以设计图纸为准 | 台 | 1 |
| 74 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 400V 6300A低压联络母线 | m | 21.6 |
| 75 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 400V 5000A低压联络母线 | m | 10.8 |
| 76 | 030411003003 | 桥架 | 1、型号、规格：0.4kV普通金属线槽800*200 2、材质：钢制 3、类型：桥架厚度满足国标，表面喷塑、防火处理，桥架穿楼板防火封堵（用防火板及防火泥符合规范施工），材料厚度不含刷漆，含盖板、隔板、接头、桥架支架等 | m | 1340.75 |
| 77 | 030411003008 | 桥架 | 1、型号、规格：0.4kV普通金属线槽600*150 2、材质：钢制 3、类型：桥架厚度满足国标，表面喷塑、防火处理，桥架穿楼板防火封堵（用防火板及防火泥符合规范施工），材料厚度不含刷漆，含盖板、隔板、接头、桥架支架等 | m | 579.92 |
| 78 | 030411003005 | 桥架 | 1、型号、规格：0.4kV普通金属线槽400*150 2、材质：钢制 3、类型：桥架厚度满足国标，表面喷塑、防火处理，桥架穿楼板防火封堵（用防火板及防火泥符合规范施工），材料厚度不含刷漆，含盖板、隔板、接头、桥架支架等 | m | 212.21 |
| 79 | 030411003006 | 桥架 | 1、型号、规格：0.4kV普通金属线槽300*150 2、材质：钢制 3、类型：桥架厚度满足国标，表面喷塑、防火处理，桥架穿楼板防火封堵（用防火板及防火泥符合规范施工），材料厚度不含刷漆，含盖板、隔板、接头、桥架支架等 | m | 28.98 |
| 80 | 030411003007 | 桥架 | 1、型号、规格：0.4kV普通金属线槽200*150 2、材质：钢制 3、类型：桥架厚度满足国标，表面喷塑、防火处理，桥架穿楼板防火封堵（用防火板及防火泥符合规范施工），材料厚度不含刷漆，含盖板、隔板、接头、桥架支架等 | m | 85.97 |
| 81 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 9904.083 |
| 82 | 030408001028 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 205 |
| 83 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-4*150+1*70 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 4337.964 |
| 84 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 1200.306 |
| 85 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 822.47 |
| 86 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 142.475 |
| 87 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-4*70+1*35 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 164.431 |
| 88 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3X50+2X25 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m |  |
| 89 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 197.712 |
| 90 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3X35+2X16 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m |  |
| 91 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4X25+1X16 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m |  |
| 92 | 030408001016 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 320.897 |
| 93 | 030408001029 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5*10 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 456.392 |
| 94 | 030408001027 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5*6 3、敷设方式：电缆敷设，电缆在桥架内（竖向、横向）或管内敷设综合考虑施工费 4、含电缆头的制作安装 | m | 288.661 |

投标报价时，投标人已充分了解本工程的地点、道路交通情况、进场道路情况、材料卸料地点及入库事宜、现场位置、装卸限制、垂直运输及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予批准

1、总包投标报价应是邀标文件所约定的邀标范围内全部工作内容的以报价合理、工期、质量、施工方案或施工组织设计、安全文明施工的价格体现。

2、费用组成

（1）由材料设备费用、安装费、运费、工程量报价和税金（含税费，税率9%）等组成。

（2）投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、施工方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行。

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标35分，商务标65分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一、初步评审

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二、详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（35分）

1、施工业绩（5分）

投标人近3年完成过三份合同1580万元及以上类似业绩的得5分。

- 2、无重大违法记录声明函（1分）

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录得1分，不提供得0分。（提供书面声明函原件）

3、 资质证明（5分）

投标人企业资质为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上得5分

- 4、承诺书（6分）

（1）投标人工期承诺：计划于2024年6月施工完成，投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求。满足工期要求得2分，不满足或不提供得0分。

（2）投标人质量承诺：产品及施工质量满足国家、地方、行业的质量检验标准、设计标准等相关规定。满足招标方质量要求。得2分，不满足或不提供得0分。

（3）售后服务承诺书。提供产品售后服务承诺，得2分，不满足或不提供得0分。

- 5、农民工工资付款承诺书（2分）

- 承诺按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资，提供承诺书得2分.

- 6、施工组织设计（含安全组织设计及施工计划表 10分）

- 施工单位提供施工组织设计。本项为主观分，最低得分为0分，最高得分为10分。

7、厂家产品相关认证（6分，需提供低压开关柜及电缆厂家代理授权书）

a：质量管理体系证书（厂家） 2分

b：环境认证证书（厂家） 2分

c:安全生产许可证（施工单位）	2分

- 投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（65分）

1、营业执照（5分）

投标人的注册资金不少于人民币500万元得5分。

2、付款方式承诺函（5分）

投标人提供承诺函：承诺满足招标方付款方式。付款方式符合得5分，不符合得0分。

3、公平竞争承诺书（5分）

投标人提交公平竞争承诺书的，得5分；未提交的，得0分。

4、投标报价 （含税费，税率9%）（50分）

投标报价将根据价格从低到高排序，排序第一的得50分，排序第二的得40分，以此类推，每降低一位减10分，最低得分为0分。

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三、评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

1、评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

2、向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。