景新3.507MW光伏电站安装项目(第二次）

邀

标

文

件

邀标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2024年8月26日13点

第一章  投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:胡晓婷       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景新3.507MW光伏电站安装项目(第二次）进行邀标投标。现邀请合格的投标单位前来投标，排序第一名成为景新3.507MW光伏电站安装项目施工方。

三、邀标结果运用：

邀标单位评分排序，排序第一名为中标单位，本次邀标为劳务邀标，不得高于此次入围中标价。

四、工程控制价：130万元。

五、施工清单：

| 2.5MW分项安装清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光伏板安装 | 185w | 块 | 13746 |
| 2 | 光伏电缆敷设安装 | 1*4 | 米 | 99071 |
| 3 | 屋顶桥架安装 | 100mm*50mm | 米 | 581 |
| 4 |  | 200mm*100mm | 米 | 2025 |
| 5 |  | 400mm*100mm | 米 | 253 |
| 6 | 防雷接地网 | 镀锌扁钢 | 米 | 12400 |
| 7 |  | 绝缘软铜线 | 米 | 2754 |
| 8 |  | 铜鼻子 | 个 | 30954 |
| 9 | 屋顶至地面桥架安装 |  | 栋 | 11 |
| 10 | 汇流箱安装 |  | 台 | 52 |
| 11 | 汇流箱至逆变器电缆线敷设安装 | ZC-YJV22-0.6/1-2*25 | 米 | 1804 |
| 12 |  | ZC-YJV22-0.6/1-2*35 | 米 | 2460 |
| 13 |  | ZC-YJV22-0.6/1-2*50 | 米 | 8234 |
| 14 | 集中式逆变器安装 | 1000k | 台 | 2 |
| 15 |  | 500k | 台 | 1 |
| 16 | 逆变器至箱变电缆敷设安装 | ZC-YJV22-0.6/1-3*240 | 米 | 282 |
| 17 | 升压箱变安装 | 1000kva | 台 | 2 |
| 18 |  | 500kva | 台 | 1 |
| 19 | 高压电缆敷设安装 | ZC-YJV22-8.7/15kv-3*185 | 米 | 130 |
| 20 |  | ZC-YJV22-8.7/15kv-3*120 | 米 | 90 |
| 21 |  | ZC-YJV22-8.7/15kv-3*70 | 米 | 970 |
| 22 | 配电房整体安装 | 高压柜、低压柜等 | 套 | 1 |
| 23 | SVG安装 | 1000kVar | 台 | 1 |

| 1MW分项安装清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光伏板安装 | 580w | 块 | 1820 |
| 2 | 光伏板支架安装 |  | 块 | 1820 |
| 3 | 光伏电缆敷设安装 | 1*4 | 米 | 11800 |
| 4 | 屋顶桥架安装 | 100mm*50mm | 米 | 590 |
| 5 |  | 400mm*150mm | 米 | 150 |
| 6 | 组串式逆变器安装 | 225k | 台 | 4 |
| 7 | 屋顶至地面桥架安装费 | 200mm*100mm | 米 | 190 |
| 8 | 逆变器至箱变电缆敷设安装 | ZC-YJV22-1.8/3KV-3*185 | 米 | 310 |
| 9 | 防雷接地网 | 镀锌扁钢 | 米 | 3800 |
| 10 |  | 绝缘软铜线 | 米 | 462 |
| 11 |  | 铜鼻子 | 个 | 2246 |
| 12 | 升压箱变安装 | 1000kva | 台 | 1 |
| 13 | 高压电缆线敷设安装 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 | 米 | 1400 |
| 14 | 运维通道安装 | 详见图纸 | 米 | 475.29 |
| 15 | 屋面围栏安装 | 详见图纸 | 米 | 591.77 |

六、工程工期：

投标方承诺满足邀标方各期工程施工期要求。

七、工程质量：

符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

八、付款方式：

预付30%，完工验收付至70%，验收满一年付至100%。

九、承包方式：安装分包

十、评分标准

1.资质符合为原则。

投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格（电力设施承装（修、试）许可证或建筑机电安装工程专业承包资质或电力工程施工总承包资质）；

施工方案合理可行，以综合评标结果为原则。

工期符合要求为原则：承诺书（中标单位出具）。

十一、投标文件的交递及注意事项

投标文件请在2024年8月26日13点前提交到采购成本部。

联系人：胡晓婷      联系电话：0798-2180127

地址：景德镇市瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

（一）投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

（二）无论开标结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十二、开标、评定定标

开标评标过程，相关部门监督下进行。

（一）有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

1.投标文件未封标的（需胶装）；

2.投标文件少于邀标文件要求份数（一正一副）；

3.投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

4.投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十三、中标入围及合同签订

邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。中标入围单位在收到中标入围通知书后，直接按规定签定合同。

十四、其它要求

中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究中标方赔偿责任。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

（一）企业资质证书。

（二）营业执照。

（三）其他资质证明文件。

（四）商务投标清单。

（五）三年内业绩证明

（六）付款承诺书。

（七）承诺书（工期及无安全事故）。

（八）农民工工资发放承诺书。

二、投标文件的签署及规定

（一）投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

（二）投标文件不得涂改、增删。

（三）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章.投标报价

（一）投标报价应是邀标文件所要求的邀标范围内的全部工作内容，为报价、工期、质量、施工方案或施工组织设计的价格体现。

（二）报价组成

总价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、机械进出场费、停窝工费、人工与机械降效、措施费、管理费、超时工作、雨季施工费、劳保费、社保费、保险费、风险费、利润、规费、税费、安全文明施工费以及合同包含的包质量、包安全、包CI等所有风险、责任等所有费用，合同总价不因市场变化或其他任何原因而变动。

（三）投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章  评标办法

为保证评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标30分，商务标70分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一、初步评审

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二、详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项评标细则计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（30分）

1.工程业绩（5分）

投标人近3年完成过单个合同100万元及以上类似业绩的得5分。

2.施工组织方案书（本项为主观分，满分15分，最低可打0分）

3.承诺书（1分）

无安全事故承诺  满足计1分，不满足计0分。

4.工期承诺（5分）

投标方承诺：满足邀标方各期工程施工期要求，满足施工期要求计5分，不满足或不提供计0分。

- 5.特种作业人员需提供电工、焊工等应持有特种作业操作证（4分）

- 满足计4分，不满足计0分。

（二）商务标内容评分（70分）

1.营业执照及安全生产许可证（5分）

投标人提供计5分，不满足计0分。

2.付款方式（10分）

预付30%，完工验收付至70%，验收满一年付至100%。

付款方式符合，计10分，不符合或不提供计0分。

3.投标报价（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计40分，以此类推，排序每后一位减10分最低0分。

4.公平竞争承诺书（3分）

投标人提供的公平竞争承诺（书）计3分，没有计0分。

- 投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单(提供信用中国及中国政府采购网网上查询截图)（2分）

- 满足计2分，不满足计0分.

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三.评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

（一）评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

（二）向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。

- 投标文件目录

- 供货业绩（加盖公章）

- 施工组织方案书（加盖公章）

- 承诺书（加盖公章）

- 工期承诺（加盖公章）

- 特种作业操作证（加盖公章）

- 营业执照复印件及安全生产许可证（加盖公章）

- 付款方式（加盖公章）

- 投标报价（加盖公章）

- 公平竞争承诺书（加盖公章）

- 提供信用中国及中国政府采购网网上查询截图（加盖公章）